|  |
| --- |
| **FICHA TECNICA OM4010002** |

|  |
| --- |
| **VALVULA ESFERICA MODELO S40** |



|  |
| --- |
| **ESPECIFICACIONES** |
| PASO | Reducido |
| ESTILO DE CUERPO | 1 pieza |
| DIAMETROS DISPONIBLES | 1/4" - 2" (8mm - 50mm) |
| RANGO DE TEMPERATURA | -50°F a 450°F (-46°C a 232°C) |
| CALIFICACIONES DE PRESIÓN (RATINGS) | 1000 psi WOG (69 Bar) |
| CONEXIÓN | NPT |
| MATERIALES CONSTRUCTIVOS DEL CUERPO | Acero Inoxidable (SS)  |
| MATERIAL DEL ASIENTO | RPTFE |
| APLICACIONES | Servicio General, Aire, Agua, Petróleo y Gas, etc.- |